	RMS noise floor 
(scope only) 
	
	
	
	

	
	DSO80204B 
	DSO80304B 
	DSO80404B 
	DSO80604B 

	Volts/div 5 mV 
	131 μV 
	161 μV 
	188 μV 
	241 μV 

	10 mV 
	153 μV 
	186 μV 
	217 μV 
	274 μV 

	20 mV 
	224 μV 
	270 μV 
	314 μV 
	390 μV 

	50 mV 
	521 μV 
	628 μV 
	732 μV 
	904 μV 

	100 mV 
	1.01 mV 
	1.22 mV 
	1.42 mV 
	1.76 mV 

	200 mV 
	1.99 mV 
	2.39 mV 
	2.77 mV 
	3.42 mV 

	500 mV 
	5.26 mV 
	6.36 mV 
	7.39 mV 
	9.20 mV 

	1 V 
	10.2 mV 
	12.3 mV 
	14.4 mV 
	17.8 mV 

	
	DSO80804B 
	DSO81004B 
	DSO81204B 
	DSO81304B 

	Volts/div 5 mV 
	294 μV 
	342 μV 
	387 μV 
	419 μV 

	10 mV 
	329 μV 
	382 μV 
	438 μV 
	498 μV 

	20 mV 
	460 μV 
	529 μV 
	612 μV 
	737 μV 

	50 mV 
	1.06 mV 
	1.218 mV 
	1.39 mV 
	1.71 mV 

	100 mV 
	2.07 mV 
	2.34 mV 
	2.71 mV 
	3.34 mV 

	200 mV 
	4.01 mV 
	4.55 mV 
	5.26 mV 
	6.55 mV 

	500 mV 
	10.8 mV 
	12.3 mV 
	14.2 mV 
	17.3 mV 

	1 V 
	21.0 mV 
	23.9 mV 
	27.6 mV 
	33.9 mV 


