ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image10.wmf]Окружающая граница

Антенна 

  

[image: image11.png]




П р и м е ч а н и я

1  Объем  над  землей  должен  быть  свободным от отражающих объектов.                 

2  Характеристики   измерительной      площадки   приведены   в 10.4,  значение R -  в разделе 6.

                            Рисунок 1 – Пример  открытой   измерительной   площадки
[image: image12.png]



П р и м е ч а н и я  
1 Внутри объема, ограниченного на поверхности земли линией, а по высоте - горизонтальной плоскостью, расположенной на высоте не менее 3 м над самым высоким элементом  измерительной  антенны  или  ИО,   не  должно  быть  отражающих  объектов.
2   Определение  границы  ИО -  по  10.3.1.  

Рисунок 2 -  Пример  минимальной    открытой   измерительной  площадки

62 

ГОСТ Р 51318.22 – 2006

[image: image13.wmf]Окружающая граница

Антенна 

  


         D = d + 2, где d - максимальный размер ИО. м;

W = a + 2, где а - максимальный размер измерительной антенны, м;

L = 3  или 10 м

Рисунок 3 - Минимальный размер металлической пластины заземления

[image: image14.png]BepTuKaisHai MIaCTHRA 3a3CMICHHA (TOMBKO TpH HIMepeHnH KorAykTuBHEx UPII - Baprant1)

Cronm

senposoAEro
maTepHana

-
|
= A
e o
1 i ;/, x
1
1
1
1
: J—
' e |
1 o peiscusgy
. HEOBXOROMOCTH
! Ky comeiesn e 1
c nepessa et e e 1
SEVERRNIREI |





 П р и м е ч а н и я

1  При измерении кондуктивных ИРП электропитание подается через эквивалент сети.

2   Показаны  только  кабели  клавиатуры  и  мыши 

Рисунок 4 - Размещение ИО: настольное оборудование,  измерение кондуктивных и излучаемых ИРП (вид сверху)

63

ГОСТ Р 51318.22 - 2006


             ПО – подключаемое оборудование; ЭС – эквивалент сети; ЭПСС – эквивалент полного сопротивления сети

Рисунок 5 – Альтернативное размещение ИО: настольное оборудование, измерение кондуктивных ИРП   (вариант 1, способ  а)

64 

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image1.png]01w Cronus

[ renposoRALEra
oc l—s| moTeprana
i
3aawaa cTopona 4
110 coevrewena ¢
rpaen crona £ B oo
Tokocwemmic a0
b nons
o
sacota
Uj[
- T I ancc
B4m
Harpysia
o — 1
nnecTUHa o
sasemnena

0.4M 20 BEPTUKBALHOM  [ogcoeanmen x
\( TRCTIR SASETEHAR Do

nnacTuHe 3a3eMAeHUE





              ПО – подключаемое оборудование; ЭС – эквивалент сети; ЭПСС – эквивалент полного сопротивления сети

Рисунок 6 – Альтернативное размещение ИО: измерение кондуктивных ИРП  (вариант 1,  способ б) 

65 

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image2.png]Moo 08 m >

Tlopcrasxa ns
HETpOBORAIEro MATEpHATA

01m
0im
TokacoemHik
ance
Cranuz
HenposoaAwero
MaTepuana
ac

MoacoeauHeHs K

nnacTiHe

sazaemneHra Harpyska

0.4m a0
3c nAACTUHE!

sazeMAeHUA




          ПО – подключаемое оборудование; ЭС – эквивалент сети; ЭПСС – эквивалент полного сопротивления сети

Рисунок 7 – Альтернативное размещение ИО: настольное оборудование, измерение кондуктивных ИРП на площадке для измерения излучаемых  помех  (вариант 2)

66 

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image3.png]Tunosoe pacTosHte

7_"

Hronaunonnas npoxnagia

/

BricoTa
xabens

ac

TokacoemHmk

/

Harpyaka

o

TOACOEANHEHS) K FOPIEOHTEBHON MASETIHE Sa3EMAEHYA




                   ПО – подключаемое оборудование;  ЭС – эквивалент сети 

Рисунок 8 – Размещение ИО: напольное оборудование, измерение кондуктивных ИРП

67

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image4.png]Cranuz
HenposoaAwero
maTepuana

3aaHan YT VIO Tunosoe paccToskie
CoBMeLIEHa C kpasM cTona

e
!

jNoncoeanHers K

0.4 10 BEPTIIKANEHON

I
. RBCT Vo Sazemnen  LOAHORHRS i Moacoeavmen

soHTansHaN
nacTIHe
sazeMieHIA

{ropHaoHTarHoi AnacTIHE
[posermeran
|
| oo
H a0 Harpyaxa
3C
3nce |
Y T
01m TokocmemH Beicora 7 1—/
coeauHeHua /
o

npoknamea

BepTukanbHas nacTa
sazemnemin





          ПО – подключаемое оборудование; ЭС – эквивалент сети; ЭПСС – эквивалент полного сопротивления сети

Рисунок 9 - Размещение ИО: комбинация настольного и напольного оборудования, измерение кондуктивных ИРП

68 

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image5.png]B!
|

|

CT071 13 HenposoAAwEr o MaTepHana

Harpyaka





Рисунок 10 - Размещение ИО: настольное оборудование, измерение излучаемых ИРП

69 

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image6.png]Tunosoe paccToskie

npoknamea

BricoTa

Harpyaka
xabens

CeTesnie
KaBienn




Рисунок 11 – Размещение ИО: напольное оборудование, измерение излучаемых ИРП

70

ГОСТ Р 51318.22 – 2006

[image: image7.png]J— [

T
Tunoeaa
o a0 T =

} ana kabenen N~

| Jlo2m
02m \ {

\ 1 l

/ \

/ Ceteson Cereson

f o ‘ ‘

snce °c 3¢ 3ICC

7 ooy 1

A YN
Je / P

STICC 1 5C CORAMIROT ¢ MACTIEHO 3a3eMTeR

Tpu wsmeperm mnysasyeo: VPTT om youpaioTes Wi Tnactuna sasemuenns

‘pacTonaraioTes MoK MaCTIROf aseera (cu. 10.5.1) (BepERAR 1aCTE NOBOPOTHOTO KpYTa 1 BEpX
CTanmRoRapHOH HarTh)

Kabem BE0fa-BLE0RA K JTEHHEIM Mepuepmis i
yCTORCTEAM WM MoRETIoRaEMOMY 0BOPYACE AT,
Tlpi He06R0AMMOCTH ITH KabeImi HATpy XaioT
CODTBETCTBYIOMENY COMpOTHEEHNAMA

Beprixansusil paspes




а) Вертикальный разрез

[image: image8.png]Toxocs enmas (romko o
P )

Togcrasia s Kabeneit

Hsommmossas nponanga

Bug crepxy




             ЭС – эквивалент сети; ЭПСС – эквивалент полного сопротивления сети

Рисунок 12 – Размещение ИО: напольное оборудование с вертикальными стояками и воздушными кабелями, измерение кондуктивных и  излучаемых ИРП

71

ГОСТ Р 51318.22 - 2006

[image: image9.png]Trmosoe paccrosmme

[EpE—

04u

BricoTa
xabens




Рисунок 13 – Размещение ИО: комбинация настольного и напольного оборудования, измерение излучаемых ИРП

72 

    Изоляция 





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





�











� EMBED PBrush  ���





 Изоляционная  опора 





б)  Вид сверху





Изоляционная опора 





опора











Периметр площади, 


описываемый эллипсом  








_995971341.unknown

